Раздел АС

После получения облика, внутренней планировки наступило время в необходимости расчетов теплоизоляции, гидроизоляции и пароизоляции конструктивных элементов, расчетов несущих, самонесущих, ненесущих конструкции здания. Также на основе предшествующих этапов осуществляют подбор материалов и выполняют необходимые графические материалы, такие как поэтажные планы, вертикальные разрезы, план кровли, маркировочные планы этажей. Разрабатываются: конструкция стропильной системы кровли или покрытия. Эти разделы называемые АР, КР должны выполняться в совокупности, так как их смежное пересечение бесспорно. Отдельно эти разделы выполняются только в случае проектирования в две стадии «П» и «Р»

В процессе производства теплотехнического расчета инженеры должны применять комплекс утепления здания целенаправленного действия, то есть обоснованное применение конкретного утеплителя в конкретной конструкции, так как характеристики их работы различны. Под конкретную функциональность  помещения разрабатываются различные составы покрытия полов, так как в «условно сухих» и «условно мокрых» они будут различны. Осуществляется подбор окон и наружных дверей в зависимости от климатического района строительства. Выполняется описание цикла отделки внутри и снаружи здания

В тоже время конструкторы рассчитывают несущие конструкции  здания, и данную информацию по толщине тех или иных элементов стен или перекрытий и покрытия, шаге стропильных ног их сечении, так же и обрешетки  передают проектировщикам.

Состав АС

1.	Титульный лист;

2.	Состав проекта;

3.	ТЭП проекта;

4.	Пояснительная записка;

5.	Схема ГП;

6.	Маркировочные поэтажные планы;

7.	Кладочные поэтажные планы;

8.	Фасады здания;

9.	Цветовые решения фасадов;

10.	Ведомость отделки фасадов;

11.	Экспликации покрытия полов;

12.	Ведомости отделки помещений;

13.	Разрез здания;

14.	План кровли;

15.	Спецификация заполнения проемов;

16.	3D визуализация здания на конкретном участке;

17.	Схема расположения фундамента, сечения;

18.	Схема расположения и армирование перекрытий;

19.	Схема расположения и армирование перемычек;

20.	Схема расположение и армирование антисейсмического пояса;

21.	Армирование элементов лестничной клетки;

22.	Развертка стен;

23.	Армирование кладки стен;

24.	Узлы армирования стен;

25.	Схема покрытия;

26.	Узлы устройства покрытия;

27.	Схема стропильной конструкции;

28.	Узлы кровли;

29.	Ведомость расхода стали;

30.	Ведомость расхода бетона;

31.	Спецификации материалов;

32.	Ведомость материалов;